Кабель ввода питания для NVX1 1,0 метр

Кабель предназначен для подключения светильника серии NVX13 производства ООО "Русэкосвет"(первого в линии) к сети питания напряжением 230В.

Характеристики:
Длина, с учетом разъема: 1м
Сечение кабеля: 8 мм
Тип разъема: SY 13  IP76
Степень защиты: IP66
Максимальное напряжение: 400В
Максимальное значение тока: 10А
Рабочее напряжение: 230В
Температурный диапазон эксплуатации: от -45°С до +40°С
Температурный диапазон хранения: от -50°С	до +50°С
УФ стойкость: допускает эксплуатацию под прямым  солнечным светом

| Номер модели | Габариты изделий, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель ввода питания для NVX1 1,0 метр | 1000х25х25 | 0,3 | 2100,00 |